## 33140000-3 Materiały medyczne
24 miesiące
Lp | Nawa produktu | j.m. | Vat % | cena j netto | ilość 24 m-ce | wartość netto PLN | brutto PLN
PAKIET 1
1 | Opaska dziana podtrzymująca 5cm x 4m (pojedynczo pakowana) | szt. | 8 |  | 4400 | 0 | 0
2 | Opaska dziana podtrzymująca 10cm x 4m (pojedynczo pakowana) | szt. | 8 |  | 12300 | 0 | 0
3 | Opaska dziana podtrzymująca 15cm x 4m (pojedynczo pakowana) | szt. | 8 |  | 7800 | 0 | 0
4 | Opaska elastyczna z zapinką tkana 4-5m x 10cm (pakowana pojedynczo w folii ) | szt. | 8 |  | 580 | 0 | 0
5 | Opaska elastyczna z zapinką tkana 4-5m x 12cm (pakowana pojedynczo w folii ) | szt. | 8 |  | 340 | 0 | 0
6 | Opaska elastyczna z zapinką tkana 4-5m x 15cm (pakowana pojedynczo w folii ) | szt. | 8 |  | 560 | 0 | 0
7 | Elastyczna siateczka opatrunkowa dł. 25m rozmiar 6 cm | op. | 8 |  | 84 | 0 | 0
8 | Elastyczna siateczka opatrunkowa dł. 25m rozmiar 4 cm | op. | 8 |  | 54 | 0 | 0
9 | Chusta trójkątna, włóknikowa pakowana pojedynczo. | szt. | 8 |  | 1568 | 0 | 0
10 | Kompresy - gaza opatrunkowa 17-nitkowa jałowa kopertowa 1/4 m2 (w opakowaniu papierowym) | szt. | 8 |  | 2800 | 0 | 0
11 | Kompresy - gaza opatrunkowa 17-nitkowa jałowa kopertowa 1/2 m2 (w opakowaniu papierowym) | szt. | 8 |  | 4400 | 0 | 0
12 | Kompresy - gaza opatrunkowa 17-nitkowa jałowa kopertowa 1m2 (w opakowaniu papierowym) | szt. | 8 |  | 4800 | 0 | 0
13 | Kompres niejałowy 5cm x 5 cm - 100szt | op | 8 |  | 1200 | 0 | 0
14 | Kompres niejałowy 7,5cm x 7,5 cm - 100szt | op | 8 |  | 700 | 0 | 0
15 | Kompres niejałowy 10cm x 10cm - 100szt | op | 8 |  | 400 | 0 | 0
16 | Przylepiec włóknikowy w rolce szer. 1,25 cm dł. min. 9mb | szt. | 8 |  | 140 | 0 | 0
17 | Przylepiec włóknikowy w rolce szer. 2,5 cm dł. min. 9mb | szt. | 8 |  | 80 | 0 | 0
18 | Przylepiec przezroczysty foliowy w rolce szer. 2,5 cm dł. min. 9m | szt. | 8 |  | 400 | 0 | 0
19 | Przylepiec włóknikowy z centralnym opatrunkiem szer. 6-8 cm dł. 5 mb | szt | 8 |  | 40 | 0 | 0
20 | Przylepiec włóknikowy z centralnym opatrunkiem szer. 4 cm dł. 5 mb | szt | 9 |  | 40 | 0 | 0
21 | Plaster włóknikowy zabezpieczony papierem - taśma 5cm x 10m | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
22 | Plaster włóknikowy zabezpieczony papierem - taśma 10cm x 10m | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
23 | Plaster wiskozowy w rolce o szerokości 2,5 cm o długości min 5mb. | szt. | 8 |  | 60 | 0 | 0
24 | Plaster samoprzylepny do zamykania ran, hypoalergiczny, o wymiarach 6mm x 38mm / koperta a’6 (opakowanie po 50 kopert) | op | 8 |  | 20 | 0 | 0
25 | Plaster samoprzylepny do zamykania ran, hypoalergiczny, o wymiarach 6mm x 75mm / koperta a’6 (opakowanie po 50 kopert) | op | 8 |  | 20 | 0 | 0
26 | Jałowy opatrunek włóknikowy do mocowania kaniul z klejem akrylowym 7,6cm x 5,1cm - okleina do venflonów po 50 szt. w opakowaniu (dopuszczalne opakowanie po 100 szt - w przliczeniu na 50) | op. | 8 |  | 380 | 0 | 0
27 | Opaska Gipsowa 10cmx3m | szt. | 8 |  | 400 | 0 | 0
28 | Opaska Gipsowa 12cmx3m | szt. | 8 |  | 1600 | 0 | 0
29 | Opaska Gipsowa 15cmx3m | szt. | 8 |  | 2600 | 0 | 0
30 | Wata pod gipsowa 10cmx3m | szt. | 8 |  | 1040 | 0 | 0
31 | Wata pod gipsowa 15cmx3m | szt. | 8 |  | 1000 | 0 | 0
PAKIET 2
1 | Opatrunek specjalistyczny z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowanej neutralną maścią, nie zawierającą składników czynnych i uczulających, ROZMIAR 5cm x 5cm (op. po 10 szt.) | op | 8 |  | 60 | 0 | 0
2 | Opatrunek specjalistyczny z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowanej neutralną maścią, nie zawierającą składników czynnych i uczulających, ROZMIAR 10cm x 10cm (op. po 10 szt.) | op | 8 |  | 40 | 0 | 0
3 | Antybakteryjny specjalistyczny, jałowy opatrunek z poliamidowej siatki hydrofobowej stanowiący materiał nośny opatrunku zawierający srebro metaliczne. ROZMIAR 5cm x 5cm (op. po 10 szt.) | op | 8 |  | 60 | 0 | 0
4 | Antybakteryjny specjalistyczny, jałowy opatrunek z poliamidowej siatki hydrofobowej stanowiący materiał nośny opatrunku zawierający srebro metaliczne. ROZMIAR 10cm x 10cm (op. po 10 szt.) | op | 8 |  | 40 | 0 | 0
5 | Opatrunek hemostatyczny (blokujący krwawienie) wykonany z oczyszczonej wieprzowej pianki żelatynowej, dzięki czemu stosowany jest do tamowania krwawiących miejsc o utrudnionym dostępie i dużej wilgotności. Opatrunek rozpuszcza się po 3 - 5 dniach bez uszczerbku dla pacjenta. Wymiary 5cm x 7cm x 1 cm. | szt | 8 |  | 40 | 0 | 0
PAKIET 3
1 | Opatrunek hydrożelowy o wymiarze 12 x 24 cm. 5 szt/op | op | 8 |  | 40 | 0 | 0
2 | Opatrunek hydrożelowy o wymiarze 22 x 28 cm. 5 szt/op | op | 8 |  | 40 | 0 | 0
PAKIET 4
1 | Nić chirurgiczna – atraumatyczna, zewnętrzne do skóry, Rozmiar 2/0 - żyłka o długości 40-50 cm, igła trójkątna, 3/8 koła, 26 mm | szt. | 8 |  | 1000 | 0 | 0
2 | Nić chirurgiczna – atraumatyczna, zewnętrzne do skóry, Rozmiar 3/0 - żyłka o długości 40-50 cm, igła trójkątna, 3/8 koła, 24 mm | szt. | 8 |  | 1600 | 0 | 0
3 | Nić chirurgiczna – atraumatyczna, zewnętrzne do skóry, Rozmiar 4/0 - żyłka o długości 40-50 cm, igła trójkątna, 3/8 koła, 24 mm | szt. | 8 |  | 1100 | 0 | 0
4 | Nić chirurgiczna – atraumatyczna, zewnętrzne do skóry, Rozmiar 5/0 - żyłka o długości 40-50 cm, igła trójkątna, 3/8 koła, 12 mm | szt. | 8 |  | 400 | 0 | 0
5 | Nić chirurgiczna – atraumatyczna, zewnętrzne do skóry, Rozmiar 6/0 - żyłka o długości 40-50 cm, igła trójkątna, 3/8 koła, 12 mm | szt. | 8 |  | 400 | 0 | 0
6 | Nić chirurgiczna – wchłanialna, syntetyczna, pleciona, powlekana. Rozmiar 2/0, o długości 40-50 cm, igła okrągła 3/8 koła 18-20mm | szt. | 8 |  | 100 | 0 | 0
7 | Nić chirurgiczna – wchłanialna, syntetyczna, pleciona, powlekana. Rozmiar 3/0, o długości 40-50 cm, igła okrągła 3/8 koła 18-20 mm. | szt. | 8 |  | 100 | 0 | 0
8 | Nić chirurgiczna – wchłanialna, syntetyczna, pleciona, powlekana. Rozmiar 4/0, o długości 40-50 cm, igła okrągła 3/8 koła 18-20 mm | szt. | 8 |  | 100 | 0 | 0
9 | Nić chirurgiczna – wchłanialna, syntetyczna, pleciona, powlekana. Rozmiar 5/0, o długości 40-50 cm, igła okrągła 3/8 koła 18-20 mm | szt. | 8 |  | 60 | 0 | 0
PAKIET 5
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Nr 6 CH 40 cm | szt. | 8 |  | 100 | 0 | 0
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Nr 8 CH 40 cm | szt. | 8 |  | 100 | 0 | 0
3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Nr 10 CH 40 cm | szt. | 8 |  | 100 | 0 | 0
4 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Nr 12 CH 51 cm | szt. | 8 |  | 200 | 0 | 0
5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Nr 14 CH 60 cm | szt. | 8 |  | 200 | 0 | 0
6 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Nr 16 CH 60 cm | szt. | 8 |  | 200 | 0 | 0
7 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Nr 18 CH 60 cm | szt. | 8 |  | 200 | 0 | 0
8 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Nr 20 CH 60 cm | szt. | 8 |  | 200 | 0 | 0
9 | Cewnik Foley CH 16 | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
10 | Cewnik Foley CH 18 | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
11 | Cewnik Foley CH 20 | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
12 | Cewnik Foley CH 22 | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
13 | Worek na mocz | szt. | 8 |  | 200 | 0 | 0
14 | Dren do ssaka z kontrolą ssania o długości 180 - 200 cm zakończony stożkiem plastikowym do zamocowania cewnika do odsysania. Pasujący swą końcówką do cewników z pozycji 1-8 | szt. | 8 |  | 200 | 0 | 0
15 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem o długości 150 cm, z komorą kroplową, zaciskaczem rolkowym. | szt | 8 |  | 5000 | 0 | 0
16 | Drenem z cewnikiem 10cm i kranikiem 3-drożny | szt. | 8 |  | 100 | 0 | 0
17 | Wziernik do otoskopu 2,5 mm, (op. 100 sztuk) | op | 8 |  | 20 | 0 | 0
18 | Wziernik do otoskopu 4,0 mm, (op. 100 sztuk) | op | 8 |  | 20 | 0 | 0
19 | Zgłębnik (sonda) żołądkowy, długość 80cm, sterylny, wykonany z medycznego PCV o twardości 76° ShA odpornego na skręcanie i złamanie. Powierzchnia satynowa, lekko zaokrąglona, końcówka zamknięta, zgłębnik z dwoma bocznymi końcowymi otworami o łagodnych krawędziach. Sterylne opakowanie jednostkowe. Rozmiar CH: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Rozmiar do wyboru zamawiającego. | szt. | 8 |  | 100 | 0 | 0
PAKIET 5-1
1 | Maska tlenowa z drenem dla dzieci rozmiar M | szt. | 8 |  | 500 | 0 | 0
2 | Maska tlenowa z drenem dla dorosłych rozmiar XL | szt. | 8 |  | 1300 | 0 | 0
3 | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych | szt. | 8 |  | 800 | 0 | 0
4 | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci | szt. | 8 |  | 300 | 0 | 0
5 | Cewnik do podawania tlenu przez nos | szt. | 8 |  | 900 | 0 | 0
6 | Filtr tlenowo – powietrzny, antybakteryjny, elektrostatyczny dla dorosłych | szt. | 8 |  | 2000 | 0 | 0
7 | Filtr tlenowo – powietrzny, antybakteryjny, elektrostatyczny dla dzieci | szt. | 8 |  | 400 | 0 | 0
PAKIET 6
1 | Jednorazowe kapturki ochronne na sondę do termometru Braun Theromoscan PRO 6000 - pakowane po 20 szt./op | op | 8 |  | 1000 | 0 | 0
2 | Jednorazowy wkład do słoja BOSCAROL OB-J do ssaka BOSCAROL OB 1000/OB 2011 | szt. | 8 |  | 600 | 0 | 0
3 | Słój na wkłady jednorazowe do ssaka BOSCAROL OB 1000/OB 2012 (zgodny z poz 2.) | szt. | 8 |  | 20 | 0 | 0
PAKIET 7
| Kaniule dożylne bezpieczne wykonane z poliuretanu, z minimum 4 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, posiadające korki z trzpieniem poniżej krawędzi korka, posiadające automatyczne zabezpieczenie końca igły w postaci metalowego zatrzasku aktywowanego po wyjęciu igły z cewnika. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane EO. |  |  |  |  | 0
1 | ROZMIAR: 24G 0,7x19mm przepływ 22ml/min - ŻÓŁTA | szt. | 8 |  | 700 | 0 | 0
2 | ROZMIAR: 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min - NIEBIESKA | szt. | 8 |  | 5000 | 0 | 0
3 | ROZMIAR: 20G 1,1x25mm przepływ 65ml/min - RÓŻOWA | szt. | 8 |  | 10000 | 0 | 0
4 | ROZMIAR: 18G 1,3x33mm przepływ 103ml/min - ZIELONE | szt. | 8 |  | 2400 | 0 | 0
5 | ROZMIAR: 17G 1,5x45mm przepływ 128ml/min - BIAŁE | szt. | 8 |  | 600 | 0 | 0
6 | ROZMIAR: 16G 1,7x50mm przepływ 196ml/min - SZARE | szt. | 8 |  | 600 | 0 | 0
7 | Koreczki do kaniul, sterylne. Trzpień poniżej krawędzi koreczka. Pakowane pojedynczo | szt | 8 |  | 2000 | 0 | 0
8 | Igły jednorazowego użytku, jałowe 0,5x25mm 25Gx1 Luer op. 100 szt. | op | 8 |  | 90 | 0 | 0
9 | Igły jednorazowego użytku, jałowe 0,6x25mm 23Gx1,25 Luer op. 100 szt. | op | 8 |  | 40 | 0 | 0
10 | Igły jednorazowego użytku, jałowe 0,7 x 40mm 22G x 1,5 Luer op. 100 szt. | op | 8 |  | 60 | 0 | 0
11 | Igły jednorazowego użytku, jałowe 0,8 x 40 mm 21Gx1,5 Luer op. 100 szt. | op | 8 |  | 120 | 0 | 0
12 | Igły jednorazowego użytku, jałowe 1,2 x 40mm 18G x 1,5 Luer op. 100 szt. | op | 8 |  | 160 | 0 | 0
13 | Jednorazowa Igła doszpikowa typu Bone Injection Gun dla dorosłych. Igła typu Luer Lock G15, 33,3 mm | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
14 | Jednorazowa Igła doszpikowa typu Bone Injection Gun dla dzieci. Igła typu Luer Lock G 18, 23,6 mm | szt. | 8 |  | 20 | 0 | 0
Strzykawka typ Luer, dwuczęściowa, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójna rozszerzoną skale pomiarową , posiadająca podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów.
15 | Pojemność 2 ml - skala do 3 ml op. 100 szt. | op. | 8 |  | 400 | 0 | 0
16 | Pojemność 5 ml - skala do 6 ml op. 100 szt. | op. | 8 |  | 200 | 0 | 0
17 | Pojemność 10 ml - skala do 12 ml op. 100 szt. | op. | 8 |  | 200 | 0 | 0
18 | Pojemność 20 ml - skala do 24ml op. 100 szt. | op. | 8 |  | 100 | 0 | 0
19 | Przyrząd do wielokrotnego pobierania leku z fiolki | szt. | 8 |  | 1000 | 0 | 0
20 | Nakłuwacz igłowy – jednorazowy, do uzyskania próbek krwi włośniczkowej, do badania poziomu glukozy. ROZMIAR 21G - op po 200 sztuk | op | 8 |  | 200 | 0 | 0
22 | Mucosal Atomization Device Nasal - Urządzenie do atomizacji śluzówki nosa Atomizer zakładany na strzykawkę do bezigłowego podawanie leku drogą donosową - co powoduje szybkie dostarczenie leku mózgu i płynu mózgowo-rdzeniowego poprzez błony węchowe. | szt | 8 |  | 100 | 0 | 0
23 | Ostrze chirurgiczne NR 11 (100szt) | op | 8 |  | 20 | 0 | 0
24 | Ostrze chirurgiczne NR 12 (100szt) | op | 8 |  | 20 | 0 | 0
25 | Ostrze chirurgiczne NR 23 (100szt) | op | 8 |  | 20 | 0 | 0
26 | Ostrze chirurgiczne NR 24 (100szt) | op | 8 |  | 20 | 0 | 0
PAKIET 8
1 | JEDNORAZOWY ZESTAW PORODOWY: • 1 podkład chłonny 40 x 60 cm • 1 podkład papierowy niebieski 60 x 60 cm • 2 papierowe ręczniki do rąk 40 x 40 cm • 2 pary sterylnych rękawiczek lateksowych, rozmiar 7 – 7,5 • 1 gruszka do odsysania wydzieliny, niebieska • 4 zaciski pępowinowe • 4 gaziki 15 x 15 cm • 1 nożyczki 12 cm • 1 opaska identyfikacyjna dla noworodków • 1 kocyk dla noworodka 100 x 60 cm • 2 chusteczki papierowe 11 x 20 cm • 1 pielucha dla noworodka • 1 podpaska higieniczna siatkowa 20 x 7 cm • 1 torba foliowa na łożysko żółta 50 x 38 cm • 1 śpiwór izolacyjny dla dzieci – o niezwykłych właściwościach technologii Reflexcell: termicznych, wiatroszczelnych i wodoodpornych, z samoprzylepnym zamknięciem ułatwiającym dostęp do noworodka 65 x 24 cm | op. | 23 |  | 60 | 0 | 0
PAKIET 9
1 | Szyny Kramera 1500 x 100 mm | szt. | 8 |  | 200 | 0 | 0
2 | Szyny Kramera 600 x 50 mm | szt. | 8 |  | 200 | 0 | 0
3 | Szyny Kramera 600 x 70 mm | szt. | 9 |  | 200 | 0 | 0
4 | Szyny Kramera 1000 x 100 mm | szt. | 8 |  | 200 | 0 | 0
5 | Szyna do unieruchomienia palców 20mm x 230mm | szt. | 8 |  | 960 | 0 | 0
6 | Szyna do unieruchomienia palców 20mm x 460mm | szt. | 8 |  | 500 | 0 | 0
7 | Szyna do unieruchomienia palców 40-50mm x 260mm | szt. | 8 |  | 300 | 0 | 0
PAKIET 10
1 | Kołnierz usztywniający dla dorosłych regulowany w kolorach MILITARNYCH (Czarno-zielony). Przechowywany w pozycji płaskiej z wywijaną żuchwą. Wielorazowy | szt | 8 |  | 120 | 0 | 0
2 | Kołnierz usztywniający dla dzieci regulowany. Przechowywany w pozycji płaskiej z wywijaną żuchwą. Wielorazowy | szt | 8 |  | 40 | 0 | 0
PAKIET 11
| Jednorazowa maska anestetyczna pompowanym mankietem, przeźroczysta pozwalająca obserwować twarz pacjenta. Złącze wg standardów ISO 15mm lub 22mm, rozmiar kodowany kolorem. |  |  |  |  | 0
1 | ROZMIAR: noworodek – rozmiar #0 | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
2 | ROZMIAR: niemowlę – rozmiar #1 | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
3 | ROZMIAR: dzieci – rozmiar #2 | szt. | 8 |  | 60 | 0 | 0
4 | ROZMIAR: dorosły – mała – rozmiar #3 | szt. | 8 |  | 120 | 0 | 0
5 | ROZMIAR: dorosły – średnia - – rozmiar #4 | szt. | 8 |  | 120 | 0 | 0
6 | ROZMIAR: dorosły – duża - – rozmiar #5 | szt. | 8 |  | 120 | 0 | 0
PAKIET 12
1 | Rurka intubacyjna z mankietem lub bez, rozm.2 mm | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
2 | Rurka intubacyjna z mankietem lub bez, rozm. 2,5 mm | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
3 | Rurka intubacyjna z mankietem lub bez, rozm. 3 mm | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
4 | Rurka intubacyjna z mankietem lub bez, rozm. 3,5 mm | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
5 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 4 mm | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
6 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 4,5 mm | szt. | 8 |  | 60 | 0 | 0
7 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 5 mm | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
8 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 5,5 mm | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
9 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 6 mm | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
10 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 6,5 mm | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
11 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 7 mm | szt. | 8 |  | 140 | 0 | 0
12 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 7,5 mm | szt. | 8 |  | 200 | 0 | 0
13 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 8 mm | szt. | 8 |  | 220 | 0 | 0
14 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 8,5 mm | szt. | 8 |  | 140 | 0 | 0
15 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 9 mm | szt. | 8 |  | 80 | 0 | 0
16 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 9,5 mm | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
17 | Rurka Ustno-Gardłowa CH 0 | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
18 | Rurka Ustno-Gardłowa CH 1 | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
19 | Rurka Ustno-Gardłowa CH 2 | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
20 | Rurka Ustno-Gardłowa CH 3 | szt. | 8 |  | 120 | 0 | 0
21 | Rurka Ustno-Gardłowa CH 4 | szt. | 8 |  | 200 | 0 | 0
22 | Rurka Ustno-Gardłowa CH 4 | szt. | 8 |  | 200 | 0 | 0
23 | Prowadnica intubacyjna dla dzieci (2,2 mm x 220 mm do 230mm) | szt. | 8 |  | 60 | 0 | 0
24 | Prowadnica intubacyjna dla dorosłych (50 mm x 365 mm-370 mm) | szt. | 8 |  | 140 | 0 | 0
25 | Plastikowy jednorazowy uchwyt/stabilizator do mocowania rurki intubacyjnej, z regulowanym uchwytem pozwalającym na łatwe i szybkie zamocowanie rurki intubacyjnej, ze specjalnie zaprojektowanym gryzakiem zapobiegającym traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu rurki (nadgryzieniu rurki),rzepy umożliwiają sprawne i skuteczne umocowanie stabilizatora, wykonany z wysokiej jakości materiałów, z dodatkowym otworem umożliwiającym odsysanie z jamy ustnej (np. treści pokarmowej, śliny, krwi) oraz wprowadzenie sondy żołądkowej DLA DZIECI | szt. | 8 |  | 60 | 0 | 0
26 | Plastikowy jednorazowy uchwyt/stabilizator do mocowania rurki intubacyjnej, z regulowanym uchwytem pozwalającym na łatwe i szybkie zamocowanie rurki intubacyjnej, ze specjalnie zaprojektowanym gryzakiem zapobiegającym traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu rurki (nadgryzieniu rurki),rzepy umożliwiają sprawne i skuteczne umocowanie stabilizatora, wykonany z wysokiej jakości materiałów, z dodatkowym otworem umożliwiającym odsysanie z jamy ustnej (np. treści pokarmowej, śliny, krwi) oraz wprowadzenie sondy żołądkowej DLA DOROSŁYCH | szt. | 8 |  | 200 | 0 | 0
PAKIET 13
Maska krtaniowa z kanałem gastrycznym jednorazowego użytku: • delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet • rurka maski wygiętą zgodnie z budową anatomiczną gardła (kąt 70-90º) • zintegrowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej, • ciśnienie uszczelnienia powyżej 30 cm H2O • możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej i endoskopu, • znaczniki prawidłowego usytuowania maski w drogach oddechowych umieszczone na rurce • znaczniki ułatwiające wykonanie intubacji dotchawiczej poprzez maskę umieszczone na kopule maski • informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniania mankietu umieszczone na baloniku kontrolnym • bezpieczeństwo stosowania w środowisku MR, • wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów • opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru | [5 empty] | 0
1 | Dla pacjentów o masie <5 kg (konstrukcja złącza oddechowego redukująca martwą przestrzeń) | szt. | 8 |  | 20 | 0 | 0
2 | Dla pacjentów o masie 5-10 kg (konstrukcja złącza oddechowego redukująca martwą przestrzeń) | szt. | 8 |  | 20 | 0 | 0
3 | Dla pacjentów o masie 10-20 kg | szt. | 8 |  | 20 | 0 | 0
4 | Dla pacjentów o masie 20-30 kg | szt. | 8 |  | 20 | 0 | 0
5 | Dla pacjentów o masie 30-50 kg (możliwość zastosowania sondy żołądkowej w rozmiarze do 16 Fr włącznie) | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
6 | Dla pacjentów o masie 50-70 kg (możliwość zastosowania sondy żołądkowej w rozmiarze do 16 Fr włącznie) | szt. | 8 |  | 60 | 0 | 0
7 | Dla pacjentów o masie 70-100 kg (możliwość zastosowania sondy żołądkowej w rozmiarze do 16 Fr włącznie) | szt. | 8 |  | 100 | 0 | 0
8 | Dla pacjentów o masie >100 kg (możliwość zastosowania sondy żołądkowej w rozmiarze do 16 Fr włącznie) | szt. | 8 |  | 60 | 0 | 0
PAKIET 14
1 | Jednorazowy kolorymetryczny detektor stężenia CO2 w wydychanym powietrzu. Montowany bezpośrednio na rurkę intubacyjną. Pozwala na potwierdzenie prawidłowej intubacji i właściwej wentylacji pacjenta. | szt. | 8 |  | 100 | 0 | 0
PAKIET 15
1 | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu światłowodowego typu Macintosh, Rozmiar 1 | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
2 | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu światłowodowego typu Macintosh, Rozmiar 2 | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
3 | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu światłowodowego typu Macintosh, Rozmiar 3 | szt. | 8 |  | 300 | 0 | 0
4 | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu światłowodowego typu Macintosh, Rozmiar 4 | szt. | 8 |  | 300 | 0 | 0
5 | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu światłowodowego typu Miller, Rozmiar 0 | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
6 | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu światłowodowego typu Miller, Rozmiar 1 | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
7 | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu światłowodowego typu Miller, Rozmiar 2 | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
8 | Jednorazowa rękojeść do laryngoskopu ze światłem led., gotowa do użycia po rozpakowaniu (z własnym źródłem zasilania - bez potrzeby dokładania baterii) (pasująca do pozycji 1 - 7) | szt | 8 |  | 60 | 0 | 0
9 | Sterylnu lubrykant do pokrycia wyrobów medycznych przed wprowadzeniem do organizmu, nie tłusty, rozpuszczalny w wodzie. Wyrób medyczny klasa II a - Saszetka o zawartości do 3g | szt | 8 |  | 900 | 0 | 0
PAKIET 16
1 | Oryginalne Elektrody do Lifepack 12/15, Elektrody EDGE System za złączem Quick-Combo, szczelnie zapakowane. DLA DOROSŁYCH | szt. | 8 |  | 160 | 0 | 0
2 | Oryginalne Elektrody do Lifepack 12/15, Elektrody EDGE System za złączem Quick-Combo, szczelnie zapakowane. DLA DZIECI | szt | 8 |  | 60 | 0 | 0
PAKIET 17
1 | Elektrody EKG piankowa do monitoringu o kształcie prostokątnym-okrągłym dla dorosłych- opakowanie po 50szt. | op. | 8 |  | 200 | 0 | 0
PAKIET 18
1 | Papier termoczuły do defibrylatora (wymiar: 100mm*22m) – LP12/15. Z widocznym paskiem informującym o kończeniu się rolki w urządzeniu | szt. | 8 |  | 400 | 0 | 0
2 | Papier do EKG - 112mm*25m | szt | 8 |  | 160 | 0 | 0
3 | Papier do videoprintera USG: GE Healthcare, LOGIQ F6 – matowy, czano-biały, wymiary 110mm x 20m. | szt | 8 |  | 60 | 0 | 0
PAKIET 19
1 | Pojemnik na odpady medyczne 10 l w kolorze czerwonym odporny na przebicia o grubych i sztywnych ściankach ze szczelnym systemem zamykania | szt. | 23 |  | 2400 | 0 | 0
2 | Pojemnik na odpady medyczne 5 l w kolorze czerwonym odporny na przebicia o grubych i sztywnych ściankach ze szczelnym systemem zamykania | szt. | 23 |  | 600 | 0 | 0
3 | Pojemnik na zużyte igły i strzykawki poj. 0,7 l w kolorze czerwonym odporny na przebicia o grubych i sztywnych ściankach ze szczelnym systemem zamykania (o wymiarach nieprzekraczających: 11x6x13 cm) | szt. | 23 |  | 1600 | 0 | 0
4 | Pojemnik na zużyte igły i strzykawki poj. 2l w kolorze czerwonym odporny na przebicia o grubych i sztywnych ściankach ze szczelnym systemem zamykania | szt. | 23 |  | 1200 | 0 | 0
5 | Pojemnik - worek na wymioty | szt. | 23 |  | 1400 | 0 | 0
6 | Pojemnik przezroczysty, szczelnie zakręcany, do badań zakręcany 15 – 20 ml | szt | 8 |  | 400 | 0 | 0
7 | Pojemnik przezroczysty, szczelnie zakręcany, do badań zakręcany 60 -100 ml | szt | 8 |  | 400 | 0 | 0
PAKIET 20
1 | Prześcieradło/podkład jednorazowe niejałowe z fizeliny (wymiar: 2,10 m x 1,60m ), o gramaturze minimum 20gram/m2 | szt. | 8 |  | 600 | 0 | 0
2 | Mocny, NIEPRZEMAKALNY jednorazowy pokrowiec na nosze karetkowe, niejałowy, z fizeliny podfoliowanej o wymiarach 75 cm x 210 cm zakończony kieszeniemi na materac, dodatkowo wiązany na troki, o gramaturze minimum 35gram/m2 (próbka) | szt. | 8 |  | 10000 | 0 | 0
3 | Ratunkowa folia przeciwwstrząsowa 210 x 160 cm srebrno – złota | szt. | 8 |  | 2000 | 0 | 0
4 | Mocny podkład higieniczny, celulozowy o szerokości 55 cm w rolce 50mb. | szt. | 8 |  | 400 | 0 | 0
5 | Serweta jałowa 50x60 z otworem o śr 5cm | szt. | 8 |  | 400 | 0 | 0
6 | Serweta jałowa 50x50 | szt. | 8 |  | 200 | 0 | 0
7 | Fartuch foliowy jednorazowy gruby (próbka) | szt. | 8 |  | 600 | 0 | 0
8 | Fartuch foliowy jednorazowy cienki pakowany pojedynczo (próbka) | szt | 8 |  | 400 | 0 | 0
PAKIET 21
1 | Jednorazowe kleszczyki magilla dla dorosłych. długość 17cm, wykonane z metalu, oznakowane jako narzędzie jednorazowe, sterylne, ważność sterylności co najmniej 3 lata, sterylne opakowanie jednostkowe. | szt. | 8 |  | 40 | 0 | 0
2 | Jednorazowe pęseta anatomiczna standardowa prosta, długość 14 cm, do wyjmowania ciał obcych, wykonane z metalu, oznakowane jako narzędzie jednorazowe, sterylne, ważność sterylności co najmniej 3 lata, sterylne opakowanie jednostkowe. | szt. | 8 |  | 50 | 0 | 0
3 | Szpatułki drewniane – jałowe, pakowane pojedynczo (opakowanie zbiorcze po 100 szt) | op | 8 |  | 260 | 0 | 0
PAKIET 22
1 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, powierzchnia teksturowana. Długość rękawicy minimum 240 mm , grubość na palcu 0.15 mm, na dłoni, 0,12 +/-0,01 mm na mankiecie, 0.08 +/-0,01 mm. Zgodność z normą EN-455 1-4, AQL 1,5, Rękawice zaklasyfikowane w Kat. III środków ochrony indywidualnej z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu, przebadane na min. 8 związków chemicznych, w tym 6 przynajmniej na 6 poziomie przenikania, wymienione na opakowaniu. Rękawice wolne od tiuramów, ftalanów , tiazoli oraz MBT. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Badanie przenikania wg. ASTM D 6978-05. OPAKOWANIE KODOWANE KOLOREM W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU po 100 sztuk |  |  |  |  | 0
| ROZMIAR: XS, S, M, L, XL - Rozmiar do wyboru zamawiającego | op | 8 |  | 4000 | 0 | 0
2 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe, kolor niebieski, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna gładka z teksturą na końcach palców. Rękawice o grubości na dłoni 0,05 mm, palec 0,10 +/-0,01 mm, na mankiecie min. 0.05 mm. Zgodność z normą EN-455 1-4, AQL 1,5. Rękawice oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kat. III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. OPAKOWANIE KODOWANE KOLOREM W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU po 100 sztuk |  |  |  |  | 0
| ROZMIAR: XS, S, M, L, XL - Rozmiar do wyboru zamawiającego | op | 8 |  | 2000 | 0 | 0
3 | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe bezpudrowe, o obniżonej zawartości protein lateksu. |  |  |  |  | 0
| ROZMIAR: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 - Rozmiar do wyboru zamawiającego | para | 8 |  | 3000 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | netto z 24 m-ce | brutto z 24 m-ce