## rękawice diagnostyczne
Przedmiot zamówienia |  | Ilości rękawic w danym rozmiarze |  |  |  | Nazwa producenta | Jednostka miary | Ilość razem | Cena jednostkowa zł. netto | Wartość zł.netto | VAT % | Wartość zł. brutto
|  | S | M | L | XL
1 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe, kolor niebieski, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna gładka z teksturą na końcach palców. Rękawice o grubości na dłoni 0,05 mm, palec 0,10 +/-0,01 mm, na mankiecie min. 0.05 mm. Zgodność z normą EN-455 1-4, AQL 1,5. Rękawice oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kat. I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. OPAKOWANIE KODOWANE KOLOREM W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU po 200 sztuk | 70 | 160 | 100 | 100 |  |  | 430
2 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, powierzchnia teksturowana. Długość rękawicy minimum 240 mm , grubość na palcu 0.15 mm, na dłoni, 0,12 +/-0,01 mm na mankiecie, 0.08 +/-0,01 mm. Zgodność z normą EN-455 1-4, AQL 1,5, Rękawice zaklasyfikowane w Kat. III środków ochrony indywidualnej z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu, przebadane na min. 8 związków chemicznych, w tym 6 przynajmniej na 6 poziomie przenikania, wymienione na opakowaniu. Rękawice wolne od tiuramów, ftalanów , tiazoli oraz MBT. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Badanie przenikania wg. ASTM D 6978-05. OPAKOWANIE KODOWANE KOLOREM W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU po 100 sztuk | 180 | 700 | 800 | 1000 |  |  | 2680