Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ZO/07/2020

Formularz asortymentowo cenowy / opis przedmiotu zamówienia

| Lp | Nawa produktu | j.m. | ilość | cena netto | Vat % | cena brutto | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 1 |
| 1 | Kombinezon ochronny zgodny z normami: EN 14126:2003+ AC: 2004; EN ISO 13982-1 : 2004+ A1 : 2010 (Typ 5); EN 13034: 2005 + A1 : 2009 (Typ 6); EN 1149-5: 2018; EN ISO 13688:2013; EN ISO 16603:2004; PN EN 14325:2007. Posiada wymagane testy określone w powyższych normach. Kombinezon zapewnia ochronę w kat. III; zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2019 roku w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. Posiada certyfikat CE. Kombinezon wykonany z materiału spełniającego powyższe normy, posiada membranę oddychającą, odporny na rozdarcie, zapinany na zamek błyskawiczny z klapą samoprzylepną. Kaptur obszyty i wykończony gumką. Brzegi rękawów oraz nogawek wykończone gumkami ściągającymi, aby zapewnić większą SZCZELNOŚĆ. Każdy kombinezony pakowany pojedynczo w folię ochronną. Rozmiar kombinezonu: M, L, XL, XXL, XXXL. Ilość z danego rozmiaru do wyboru zamawiającego. Kombinezon w kolorze białym. | szt. | 1300 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nawa produktu | j.m. | ilość | cena netto | Vat % | cena brutto | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 2 |
| 1 | Gogle- Wyposażone w elastyczną, regulowaną gumkę na głowę.; Można zakładać na okulary. Ramka z PVC ultra lekkiego i miękkiego; Soczewki wzmocnione z poliwęglanu; Gogle ochronne, przezroczyste z powłoką zapobiegająca parowaniu (anti-fog). Bez zniekształceń optycznych; Ochrona oczu EN 166:2001 | szt. | 102 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nawa produktu | j.m. | ilość | cena netto | Vat % | cena brutto | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 3 |
| 1 | Półmaska filtrująca FFP2: przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) dla których NDS jest ≥0,05 mg/m3 o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 10 x NDS. Kompaktowy, anatomiczny kształt, przyjemny w dotyku i delikatny materiał. Półmaska spełnia wymagania normy EN 149:2001+A1:2009 i posiada klasę FFP2 N95. Skuteczność filtracji wynosi 94-95%. Półmaska filtrująca składa się z: wielowarstwowego materiału filtracyjnego polipropylenu dającego maksymalną skuteczność przy niskich oporach oddychania; elastycznego zacisku nosowego dla formowania półmaski w obrębie nosa pozwalający na jego doszczelnienie; taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie. Półmaska zapewnia użytkownikowi łatwość oddychania. Anatomiczny kształt półmaski oraz zacisk nosowy umożliwia dopasowanie do kształtu twarzy i zapewnia szczelność. Norma: EN 149:2001+A1:2009/GB2626-2006 KN95 Posiada wymagane testy określone w powyższej normie. Posiada certyfikat CE. | Szt. | 9000 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nawa produktu | j.m. | ilość | cena netto | Vat % | cena brutto | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 4 |
| 1 | Maska chirurgiczna zabezpieczająca górne drogi oddechowe. Trójwarstwowa, jednorazowa, niejałowa maseczka ochronna wykonana z włókniny polipropylenowej, dobrze przepuszczająca powietrze, nie utrudniając oddychania, zatrzymuje obecne w otoczeniu bakterie i wirusy oraz inne zanieczyszczenia. Maseczka składa się z: zacisku w postaci blaszki lub drucika na nos, który służy dopasowaniu wyrobu i przyleganiu do twarzy; elastycznych gumek uniemożliwiają zsuwanie się maseczki z twarzy oraz z 3 warstwowego miękkiego materiału, który nie podrażnia skóry. Maseczka nie zawierają włókien szklanych i lateksu. Jednorazowa maseczka chirurgiczna posiada certyfikat CE zgodnie z normą EN 14683: 2014. Posiada wymagane testy określone w powyższej normie. Maseczka wykonana z materiału 3 warstwowego 18 GSM PP + filtr GSM 20 + pp 25GSM PP. Maseczka o wymiarach wymiary 17,5 cm x 9,5 cm; koloru niebieskiego. Rozmiar uniwersalny. | Szt. | 11650 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nawa produktu | j.m. | ilość | cena netto | Vat % | cena brutto | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 5 |
| 1 | Ochraniacze na buty- jako uzupełnienie kombinezonów ochronnych z PAKIETU 1. Ochraniacze na buty jednokrotnego użytku, wykonane z laminatu mikroporowatego, podeszwa antypoślizgowa z warstwy PCV, , wykończone elastyczną gumką ściągającą na poziomie łydek; dopasowanie ochraniaczy na nodze sznurowadłami, materiał o właściwościach antystatycznych i niepylących. Rozmiar uniwersalny. Wysokość ochraniacza na buty około 45 cm +/-3cm. Kolor biały | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nawa produktu | j.m. | ilość | cena netto | Vat % | cena brutto | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 6 |
| 1 | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania. - Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta - Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz - Dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia w zakresie od 10 do 1000m3 - Waga maksymalnie 6,2 kg - Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego - Kompatybilny środek dezynfekcyjny oparty na 6 % nadtlenku wodoru + kationach srebra, o zapachu miętowym - Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l butelkach - Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów - Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% - Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM - Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s - Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie - Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka - Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów. Skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) - Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi - Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza mini USB - Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji - Wymiary max. 300mm x 342mm x 494mm ± 30mm - Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu - Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych - Gwarancja 24 m-ce - Dokument CE - Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski - Zgodnie z polskim prawem środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia posiadające pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |