## pakiety_2019
Lp | Nawa produktu | j.m. | Vat % | cena j. netto | ilość 24 m-ce | wartość netto PLN | wartość brutto PLN
PAKIET 1 | [5 empty] | 0 | 0
2 | Szpatułka laryngologiczna, sterylna, drewniana, każda indywidualnie pakowana, opakowanie 100 sztuk | op. | 8 |  | 50 | 0 | 0
3 | Stetoskop jednostronny płaski, standard, z pojedynczą płaską głowicą. Przeznaczony do manualnych ciśnieniomierzy krwi przy osłuchiwaniu tonów Korotkowa, średnica membrany: 1-3/4 "; regulowany chromowany układ liry. | szt | 8 |  | 50 | 0 | 0
PAKIET 2 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Czarna folia, płachta do przykrycia zwłok, o wymiarach min. 140x200 bez zamka, w zestawie rękawiczki foliowe. Każdy zestaw pakowany oddzielnie. | szt. | 23 |  | 1800 | 0 | 0
2 | Czarny worek na zwłoki - zamykany na zamek, folia o grubości 0,014mm, dwa podkłady o grubości 0,007mm | szt. | 23 |  | 50 | 0 | 0
PAKIET 3 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Alkoholowy, bezaldehydowy preparat, gotowy do użycia, do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego Nie pozostawiający plam, smug, osadów na dezynfekowanych powierzchniach. Spektrum działania: Bakterie, grzyby, prątki, wirusy (HCV, HIV, HBV, Vaccinia, Adenowirus, Rotawirus) w czasie 30 sek. Kanister o poj. 5000ml | szt. | 8 |  | 100 | 0 | 0
2 | Alkoholowy, bezaldehydowy preparat, gotowy do użycia, do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego Nie pozostawiający plam, smug, osadów na dezynfekowanych powierzchniach. Spektrum działania: Bakterie, grzyby, prątki, wirusy (HCV, HIV, HBV, Vaccinia, Adenowirus, Rotawirus) w czasie 30 sek. Pojemnik z atomizerem o poj. 1000ml | szt. | 8 |  | 100 | 0 | 0
3 | Chusteczki- włóknina wiskozowa nasączona preparatem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu, bez związków amoniowych, pochodnych chlorheksydyny, chlorheksydyny, aldehydów i pochodnych jodu, o świeżym zapachu. Spektrum działania: Bakterie, prątki w tym prątki gruźlicy, grzyby w tym drożdżaki, wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota) w czasie 30 sek. Wymiar chusteczki min. 13cmx18cm, max. 20cmx27cm. Pojemnik sztywny, po otwarciu z możliwością zamknięcia chroniącego przed wyschnięciem chusteczek; zawierający100 sztuk chusteczek | op. | 8 |  | 100 | 0 | 0
4 | Chusteczki bez zawartości alkoholu, aldehydów. Do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe, sondy, o świeżym zapachu. Spektrum działania: Bakterie, grzyby, wirusy (HBV, HCV, HIV) w czasie 1 min.; grzyby (prątki gruźlicy) w czasie 5 min. Wymiar chusteczki min. 13cmx18cm, max. 20cmx27cm. Pojemnik sztywny, po otwarciu z możliwością zamknięcia chroniącego przed wyschnięciem chusteczek; zawierający 100szt. Chusteczek | op. | 8 |  | 20 | 0 | 0
5 | Chusteczki do stosowania na sucho i mokro- wkłady z pojemnikiem, pojemnik kompatybilny z wkładami z pozycji nr 6, ściereczki wykonane z włókniny niskopyłowej, chłonne i wytrzymałe na rozdarcie, o gramaturze 50g/m2, opakowanie 256sztuk chusteczek o wymiarach 18x39cm | op. | 23 |  | 10 | 0 | 0
6 | Chusteczki do stosowania na sucho i mokro- wkłady, ściereczki wykonane z włókniny niskopyłowej, chłonne i wytrzymałe na rozdarcie, o gramaturze 50g/m2, opakowanie 256sztuk chusteczek o wymiarach 18x39cm, kompatybilne do pojemnika z pozycji nr 5 | op. | 23 |  | 30 | 0 | 0
7 | Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji wysokiego poziomu powierzchni, narzędzi i wyrobów medycznych, zawierający min. poliaminy. Nie zawiera aldehydów, chloru, związków uwalniających chlor, alkoholi, nie wymaga aktywatora. Spektrum działania roztworu na powierzchnie zanieczyszczone: Bakterie, MRSA, grzyby, prątki, wirusy (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro), Spory (Clostridium difficile, Clostridium perfringens) w czasie 5 minut przy myciu i dezynfekcji powierzchni, 10 minut przy myciu i dezynfekcji narzędzi. Aktywność roztworu roboczego niezanieczyszczonego min. 30 dni, opakowanie koncentratu 5 litrów. | op. | 8 |  | 10 | 0 | 0
8 | Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni oraz wyrobów medycznych na bazie QAV o neutralnym zapachu. Możliwość stosowania przy pacjentach, powierzchniach mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: Bakterie (Legionella pneumophila, MRSA), grzyby, prątki, wirusy (HIV, HBV, HCV, H5N1, AH1N1) w czasie max. 15 min. Aktywność roztworu roboczego niezanieczyszczonego min. 14 dni, mokrych chusteczek min. 28 dni. Kanister koncentratu o poj. min. 5000ml, max 6000ml. Wydajność: z 1 litra koncentratu minimum 400 litrów roztworu roboczego. UWAGA: dostawca dostarczy 1 pompkę dozującą do każdego kanistra. | op. | 8 |  | 35 | 0 | 0
9 | Preparat w postaci proszku z zawartością nadwęglanu sodu i TEAD do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, nie zawiera aldehydu, fenolu, nie wiąże protein, bezzapachowy, brak oparów. Posiadający szerokie spektrum działania bez użycia dodatkowego aktywatora. Spektrum działania: Bakterie, grzyby, wirusy, prątki, Spory (w tym Clostridium difficile) w stężeniu 2% czasie 10min potwierdzone badaniami wg obowiązujących norm europejskich dla obszaru medycznego (faza 2 etap 2) . Preparat zachowujący stabilność roztworu roboczego przez min. 24 godz. Opakowanie min. 4kg, max. 6kg | op. | 8 |  | 6 | 0 | 0
10 | Koncentrat w płynie do mycia i dezynfekcji podłóg, ścian (m.in. wykładzin ceramicznych, PVC, szkła), powierzchni ponadpodłogowych oraz urzadzeń sanitarnych. Na bazie podchlorynu sodu - minimalnie 47g/l (przy zawartości aktywnego chloru minimalnie 45 g/l) oraz niejonowych substancji powierzchniowo czynnych. Zakres działania: Bakterie, grzyby, wirusy, prątki, spory. Przy roztworze 3% polio i adeno w czasie 5 min. Opakowanie koncentratu min. 4litry, max. 6 litrów. | op. | 8 |  | 5 | 0 | 0
11 | Preparat w tabletkach na bazie chloru do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów zanieczyszczonych materiałem organicznym. Spektrum działania: Bakterie, grzyby, prątki, wirusy, spory w czasie max. 15 min. Opakowanie sztywne z możliwością zamknięcia po otwarciu opakowania. Opakowanie zawiera 300tabletek | op. | 8 |  | 5 | 0 | 0
12 | Gotowy preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, do stosowania zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych, na bazie chlorheksydyny w alkoholu izopropylowym, spektrum działania: Bakterie, grzyby, drozdże, wirusy (Rota, HBV, HCV, HIV) w czasie 1 min., opakowanie 250ml. | op. | 8 |  | 5 | 0 | 0
13 | Gotowy preparat alkoholowy w postaci płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami z naruszeniem ciągłości tkanek. Zakres działania: Bakterie, prątki gruźlicy, drożdżaki, wirusy (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Polio). Wirus Polio w czasie 1 min. Związki aktywne: preparat alkoholowy bez dodatku barwników, nadtlenku wodoru i chlorheksydyny. Działanie natychmiastowe i przedłużone, nie powodujący nadmiernego wysuszania skóry, w jednorazowym opakowaniu z atomizerem, zapewniającym czystość mikrobiologiczną do końca zużycia. Preparat o poj. 250ml | op. | 8 |  | 80 | 0 | 0
14 | Gaziki do oczyszczania i dezynfekcji skóry przed iniekcją. Jednorazowego użytku włókninowy gazik nasączony 70% alkoholem izopropylanowym o rozmiarze min. 30x60mm. , max. 60x120mm.Pakowane osobno, po 100 sztuk w opakowaniu. | op. | 8 |  | 800 | 0 | 0
PAKIET 4 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Torebki do sterylizacji, wymiar 57-60*120mm Jednorazowe opakowania w formie torebek papierowo-foliowych, samoprzylepne, Wskaźniki :para wodna, przebarwiające się na inny kontrastowy kolor. Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone na opakowaniu zbiorczym. Opak.200szt. spełniające wymagania norm PN-EN 868, ISO 11607-1 | szt. | 8 |  | 5 | 0 | 0
2 | Torebki do sterylizacji, wymiar 100*230-250 mm Jednorazowe opakowania w formie torebek papierowo-foliowych, samoprzylepne, Wskaźniki :para wodna, przebarwiające się na inny kontrastowy kolor. Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone na opakowaniu zbiorczym. Opak.200szt. spełniające wymagania norm PN-EN 868, ISO 11607-1 | szt. | 8 |  | 30 | 0 | 0
3 | Torebki do sterylizacji, wymiar 130-135*250-260mm Jednorazowe opakowania w formie torebek papierowo-foliowych, samoprzylepne, Wskaźniki :para wodna, przebarwiające się na inny kontrastowy kolor. Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone na opakowaniu zbiorczym. Opak.200szt. spełniające wymagania norm PN-EN 868, ISO 11607-1 | op. | 8 |  | 20 | 0 | 0
4 | Torebki do sterylizacji, wymiar 140*280mm Jednorazowe opakowania w formie torebek papierowo-foliowych, samoprzylepne, Wskaźniki :para wodna, przebarwiające się na inny kontrastowy kolor. Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone na opakowaniu zbiorczym. Opak.200szt. spełniające wymagania norm PN-EN 868, ISO 11607-1 | op. | 8 |  | 20 | 0 | 0
5 | Torebki do sterylizacji, wymiar 190*330mm Jednorazowe opakowania w formie torebek papierowo-foliowych, samoprzylepne, Wskaźniki :para wodna, przebarwiające się na inny kontrastowy kolor. Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone na opakowaniu zbiorczym. Opak.200szt. spełniające wymagania norm PN-EN 868, ISO 11607-1 | op. | 8 |  | 10 | 0 | 0
PAKIET 5 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Papier termoczuły do drukarki autoklawu: Domina Plus B; wymiary 56mmx25m | op. | 8 |  | 15 | 0 | 0
2 | Papier termoczuły do drukarki: model DPU-414-40B-E podłączonej do autoklawu; wymiary 112mmx25m | op. | 8 |  | 15 | 0 | 0
PAKIET 6 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Gotowy preparat dezynfekujący, przeznaczony do błon śluzowych, ran, oparzeń, bezbarwny, bez pochodnych jodu, chlorheksydyny. Spektrum działania: Bakterie, grzyby, wirusy. Skuteczność działania po 1 minucie, efekt działania płynu utrzymuje się przez godzinę. Zawiera octenidynę. Butelki o poj. 1l. Dostawca zapewnia na czas umowy spryskiwacze do butelek o poj. 1l. | szt. | 8 |  | 50 | 0 | 0
2 | Gotowy preparat dezynfekujący, przeznaczony do błon śluzowych, ran, oparzeń, bezbarwny, bez pochodnych jodu, chlorheksydyny. Spektrum działania: Bakterie, grzyby, wirusy. Skuteczność działania po 1 minucie, efekt działania płynu utrzymuje się przez godzinę. Zawiera octenidynę. Butelki z atomizerem o poj. 250ml. | szt. | 8 |  | 80 | 0 | 0
PAKIET 7 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Film zielono – czuły 13*18 a*100 szt | op. | 8 |  | 50 | 0 | 0
2 | Film zielono – czuły 18*24 a*100 szt | op. | 8 |  | 100 | 0 | 0
3 | Film zielono – czuły 24*30 a*100 szt | op. | 8 |  | 100 | 0 | 0
4 | Film zielono – czuły 18*43 a*100 szt | op. | 8 |  | 20 | 0 | 0
5 | Film zielono – czuły 30*40 a*100 szt | op. | 8 |  | 10 | 0 | 0
6 | Film zielono – czuły 35*35 a*100 szt | op. | 8 |  | 10 | 0 | 0
7 | Film zielono – czuły 35*43 a*100 szt | op. | 8 |  | 25 | 0 | 0
8 | Wywoływacz RTG A* 2*20l. | op. | 8 |  | 70 | 0 | 0
9 | Utrwalacz RTG A* 2*20l. | op. | 8 |  | 70 | 0 | 0
10 | Koperta RTG 18*24 | szt. | 23 |  | 3500 | 0 | 0
11 | Koperta RTG 24*30 | szt. | 23 |  | 3500 | 0 | 0
12 | Koperta RTG 35*45 | szt. | 23 |  | 1000 | 0 | 0
13 | Koperta RTG 20*40 | szt. | 23 |  | 1000 | 0 | 0
PAKIET 8 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Helix PCD Bowie&Dick: Symulujący test kontrolny typu Bowie Dick 134˚C/3,5min kontrolujący penetrację i jakość pary w postaci samoprzylepnych testów paskowych z symetrycznie rozłożoną substancją testową kompatybilne z przyrządem z poz. 2, składającym się ze stalowej kapsuły i plastikowej rurki o wysokiej wytrzymałości. Opakowanie = 250sztuk | op. | 8 |  | 5 | 0 | 0
2 | Przyrząd testowy PCD do pozycji nr 1 składający się ze stalowej kapsuły i plastikowej rurki o wysokiej wytrzymałości. Połączenie między nimi uszczelnione jest silikonowym łącznikiem, który w razie potrzeby można wymienić na zapasowy, dołączony do urządzenia. Przyrząd umożliwia wykonanie min. 500 testów | szt. | 23 |  | 2 | 0 | 0
3 | Zintegrowany test chemiczny kl. 5 zgodny normą ISO 11140-1 do kontroli sterylizacji parowej, z przesuwalna substancja wskaźnikową. Test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu w jednym okienku o długości 2-3 cm. Brak potrzeby interpretacji zmiany barwy. Nieszkodliwy dla zdrowia, bez zawartości metali ciężkich i substancji toksycznych. Data ważności umieszczona na każdym teście Pakowane po 100 szt. | op. | 8 |  | 15 | 0 | 0
4 | Marker odporny na czynniki sterylizacji - czarny, o trwałym tuszu, bezpieczne do używania w autoklawach, do opisywania pakietów poddawanych sterylizacji parą wodną. Nietoksyczne, wodoodporne, odporne na wysychanie, grubość: 1,0 mm. | szt | 23 |  | 20 | 0 | 0
5 | Test kontroli pomiaru ilości białka typu Pro-Clean, umożliwiający szybkie i dokładne monitorowanie stopnia zanieczyszczenia powierzchni urządzeń medycznych; wykrywa pozostałości protein znajdujące się na powierzchni po myciu i dezynfekcji; przy obecności pozostałości zawierających proteiny odczynnik zmienia barwę z określeniem stopienia zanieczyszczenia; wynik w czasie od 1 minuty; test bez dodatkowego oprzyrządowania; weryfikacja wg HACCP/SSOP. | szt | 23 |  | 15 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## PAKIETY_po otwarciu i analizie
| FIRMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13